**Предписания контролирующих органов и отчет об исполнении за 2015год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Наименование органа, осуществляющего контроль | План ( тема) контрольного мероприятия | период проведения  | выявленные нарушения |  Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия |
| 1. Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в г. Канске( внеплановая ) | соблюдение санитарно- эпидемиологических требований | 08.04.2015г. 1день | нарушений не выявлено Акт № 1533 от 08.04.2015г. |  |
| 2. Отдел государственного пожарного надзора по г.Канску и Канскому району ( внеплановая )  | контроль выполнения предписания | 13.05.2015г.1день 3часа | Предписание № 301/1/1-1 от 13.05.2015г.ст.83(1) требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации:Средства обнаружения пожара не дублируют сигналы на пульт подразделения пожарной охраны | Предписание выполнено. Организован прием дублирующего сигнала о возникновении пожара на центральный пункт подразделения пожарной охраны , установленный в помещении Межмуниципальной Единой дежурно- диспетчерской службы г. Канска и Канского района ( МЕДДС)  |
| 3.Отдел государственного пожарного надзора по г.Канску и Канскому району ( внеплановая)  | контроль выполнения предписания | 13.05.2015г.1день 3часа | Предписание № 301/1/11-1 от 13.05.2015г. ст.83(1) требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации:Средства обнаружения пожара не дублируют сигналы на пульт подразделения пожарной охраны | Предписание выполнено. Организован прием дублирующего сигнала о возникновении пожара на центральный пункт подразделения пожарной охраны , установленный в помещении Межмуниципальной Единой дежурно- диспетчерской службы г. Канска и Канского района ( МЕДДС)  |
| 4.Отдел государственного пожарного надзора по г.Канску и Канскому району ( внеплановая ) | контроль выполнения предписания | 13.05.2015г.1день 3часа | Предписание № 301/1/11-1 от 13.05.2015г. ст.83(1) требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации:Средства обнаружения пожара не дублируют сигналы на пульт подразделения пожарной охраны | предписание выполнено. Организован прием дублирующего сигнала о возникновении пожара на центральный пункт подразделения пожарной охраны , установленный в помещении Межмуниципальной Единой дежурно- диспетчерской службы г. Канска и Канского района ( МЕДДС) |
| 5.Отдел государственного пожарного надзора по г.Канску и Канскому району ( внеплановая )  | контроль выполнения предписания | 13.05.2015г.1день 3часа | нарушений не выявлено Акт от № 304 13.05.2015 |  |
| 6. Министерство образования Красноярского краялицензионный контроль ( внеплановая) | Лицензионный контроль | 30.07.2015г. 1день 5 часов |  Срок действия представленного заключения ГУ МЧС России по Красноярскому краю № 1104-2395от 04.06.2014г. истек Акты проверки №1052-18-02 от 29.07.2015г., № 1053-18-02 от 30 июля 2015г. |  Получено заключение ГУ МЧС России по Красноярскому краю о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности от 17.12.2015г. Сданы документы на лицензирование на здания школы по имеющимся адресам 29.02.2016г.  |
| 7. Отдел государственного пожарного надзора по г.Канску и Канскому району ( внеплановая ) | контроль исполнения ранее выданных предписаний  | 2.09.2015г. 1 день 2 часа | нарушений не выявлено Акт № 460, 461 от 2.09.2015г. |  |
| 8.Отдел государственного пожарного надзора по г.Канску и Канскому району ( внеплановая ) | соблюдение требований ПБ ( исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д,О, Рогозина от 22.09.2015г. № РД – П4 - 6456 | 24-24.11.2015г.2дня 5 часов | нарушений не выявлено Акт № 655 от25.11.15г. |  |
| 9.Отдел государственного пожарного надзора по г.Канску и Канскому району ( внеплановая ) | оценка противопожарного состояния объектов по имеющимся материалам ( документам) в контрольно- наблюдательном деле МБОУ СОШ №2 г. Канска | 9-10.12.2015г. | нарушений не выявлено Акт обследования от 10.12.2015г. |  |
| 10. Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения « Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» филиал в г. Канске | соответствие объекта требованиям действующих санитарных норм и правил для осуществления образовательной деятельности по реализации программ начального общего, основного общего,среднего общего образования | 2015г. | соответствие объекта требованиям действующих санитарных норм и правил для осуществления образовательной деятельности по реализации программ начального общего, основного общего,среднего общего образования Санитарно- эпидемиологическое заключение от 19.01.2015г.№ 008 |   |
| 11.Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в г. Канске( внеплановая) |  приемка летнего оздоровительного лагеря при школе с дневным пребыванием детей | 08.04.2015г.4часа | Заключение о соответствии государственным санитарно- эпидемиологическим правилам и нормам № 23 от 17.04.2015г. Акт проверки от 08.04. 2015г. № 1533 |  |
| 12. Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в г. Канске | Оценка готовности общеобразовательной организации к началу 2015-2016 учебного года | 12.08.2015г. | Оценка готовности общеобразовательной организации к началу 2015-2016 учебного года от 12.08.2015г.Нарушения п.4.1. п.4.2. СанПиН 2.4.5.2409-08 в части оснащения ( замены) устаревших 2-х производственных столов на пищеблоке. Нарушение п.6.10. СанПин 2.4.5.2821-10 в части остекления окон цельным стеклополотном.  | Внесены дополнения в перспективный план учреждения по устранению нарушений законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 2015-2019гг. |
| 13. Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения « Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» филиал в г. Канске | проведение санитарно- эпидемиологического расследования | 16.12.2015г.2часа | нарушения не выявлены Акт № 68 от 15.12.2015г. |  |
| 14.Государственная инспекция труда в Красноярском Крае | защита прав и интересов работников( в связи с рассмотрением обращения от13.02.2015г. № 7-85-15 –ОБ: о нарушении трудовых прав)  | 05.02.2015 по04.03.2015г. |  Предписание №13-80-2015г. от 13.02-2-15г.отменить приказ, изданный с нарушениями порядка, установленного требованиями ст. 193. ТК РФ- привлечь к дисциплинарной ответственности виновных лиц в нарушении трудового законодательства  | Предписание выполнено до 15 .03.2015г. |
| 15.Государственная инспекция труда в Красноярском Крае | защита прав и интересов работников ( в связи с рассмотрением обращения от 04.06.2015г. № 7-3394-15-ОБ, Канская прокуратура: о нарушении трудовых прав)  | с 29.06.2015г. по 24.07.2015г. | Предписание № 62-80-2015 от 9.07 2015г.- произвести доначисление и выплату з/п в размере не ниже МРОТ с учетом районного коэффициента обратившимся работникам школы;- произвести доначисление и выплату за выполнение работы по совмещению должностиуборщицы служебных помещений обратившимся работникам школы. | Предписание выполнено в полном объеме до 20 августа2015г. |
| 16.МО г. Канска МВД России  | обследование антитеррористической защищенности объекта | 21.08.2015г.04.09.2015г. | нарушений не выявлено.Акты обследования антитеррористической защищенности объектаот 21.08.2015г.04.09.2015г. |  |
| 17.Канская межрайонная прокуратура | 1. система профилактики безнадзорности и правонарушений;2.создание безопасных условий обучения( паспорта антитеррористической защищенности) | 01.012.2015г. | Представление от.01.12.2015г. № 7-1-2015г.:- разработать и доработать ИПР на указанных в предписании несовершеннолетних- актуализация паспорта антитеррористической защищенности  |  Индивидуальные программы реабилитации разработаны и доработаны утверждены в КДН г. Канска. Преподаватель ОБЖ прошел курсы повышения квалификации, обучающий семинар в Управлении образования г. Канска. Паспорт антитеррористической защищенности обновлен ( новый вариант).  |
| 18.Региональное отделение ФСС РФ филиал №5 |  | 10.02.2015г.16.02.2015г.12.05.2015г. | Акт № 24Акт №264Акт № 196 |  |